## Scan Info
Sample ID | Scan Numbers | Times
Top soil-burned | 3, 4, 5, 6, 7 | 9:08, 9:10, 9:12, 9:13, 9:14
Mineral soil-burned | 8, 9, 20, 11,12 | 9:18, 9:19, 9:20, 9:22, 9:23
Top soil-unburned | 13, 14, 15, 16, 17 | 9:26, 9:28, 9:29, 9:31. 9:33
Mineral soil-unburned | 18, 19, 20, 21, 22 | 9:36, 9:38, 9:40, 9:41, 9:43
Top soil-lab burned | 23, 24, 25, 26, 27 | 9:45, 9:47, 9:48, 9:50, 9:51

## Raw Data
Date | Time | Reading | Mode | Elapsed Time 1 | Elapsed Time 2 | Elapsed Time Total | Mg | Mg +/- | Al | Al +/- | Si | Si +/- | P | P +/- | S | S +/- | Cl | Cl +/- | Ca | Ca +/- | Ti | Ti +/- | V | V +/- | Cr | Cr +/- | Mn | Mn +/- | Fe | Fe +/- | Co | Co +/- | Ni | Ni +/- | Cu | Cu +/- | Zn | Zn +/- | As | As +/- | Se | Se +/- | Rb | Rb +/- | Sr | Sr +/- | Y | Y +/- | Zr | Zr +/- | Nb | Nb +/- | Mo | Mo +/- | Ag | Ag +/- | Cd | Cd +/- | Sn | Sn +/- | Sb | Sb +/- | Ta | Ta +/- | W | W +/- | Hg | Hg +/- | Pb | Pb +/- | Bi | Bi +/- | Th | Th +/- | U | U +/- | LE | LE +/- | Pass/Fail | Pass/Fail Grade | Pass/Fail Match number | Pass/Fail Cutoff | Best Match | Best Match Number | 2nd Match | 2nd Match Number | Live Time 1 | Live Time 2 | Live Time Total | Instrument SN | Model | Tube Anode | Unit | Field 1 | Field 2 | Field 3
2017-06-20 | 9:07 | #1 | Cal Check | 14.89 |  | 14.89 | [74 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.05 |  | 13.05 | 541788 | Delta Professional | Ag | %
2017-06-20 | 9:08 | #2 | Geochem | 29.65 | 29.33 | 58.99 | 6.2 | 0.81 | 0.9 | 0.17 | 2.2414 | 0.043 | 0.1515 | 0.0083 | 0.9763 | 0.0121 | ND |  | 0.3009 | 0.0066 | ND |  | 0.06 | 0.0066 | 12.67 | 0.12 | 1.7599 | 0.0259 | 65.39 | 0.58 | ND |  | 7.52 | 0.07 | 0.4452 | 0.012 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 1.1661 | 0.0108 | 0.1035 | 0.0027 | ND |  | 0.0267 | 0.0033 | ND |  | ND |  | 0.0475 | 0.0046 | ND |  | ND |  | 0.034 | 0.0018 | ND |  | ND |  |  |  | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.03 | 14.33 | 39.37 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:10 | #3 | Geochem | 29.52 | 29.89 | 59.41 | 2.52 | 0.37 | 1.69 | 0.07 | 20.69 | 0.11 | 0.0892 | 0.0059 | 0.098 | 0.0031 | ND |  | 0.3886 | 0.0045 | 0.1607 | 0.0107 | ND |  | ND |  | 0.0631 | 0.0026 | 0.6947 | 0.0072 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0038 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0011 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0047 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0016 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 73.59 | 0.3 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.39 | 26.56 | 52.95 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:12 | #4 | Geochem | 29.54 | 29.89 | 59.43 | 2.38 | 0.39 | 1.8 | 0.07 | 18.45 | 0.11 | 0.0985 | 0.006 | 0.1047 | 0.0032 | ND |  | 0.5572 | 0.0052 | 0.1876 | 0.0111 | ND |  | ND |  | 0.0671 | 0.0026 | 0.9319 | 0.0087 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0047 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0001 | ND |  | 0.0012 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.006 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0016 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 75.4 | 0.32 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.49 | 26.56 | 53.05 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:13 | #5 | Geochem | 29.54 | 29.9 | 59.44 | 1.72 | 0.39 | 1.64 | 0.07 | 22.19 | 0.12 | 0.0556 | 0.0058 | 0.0614 | 0.003 | ND |  | 0.2423 | 0.0042 | 0.1426 | 0.0107 | ND |  | ND |  | 0.0543 | 0.0025 | 0.741 | 0.0076 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0036 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0012 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0001 | ND |  | 0.0071 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0017 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 73.13 | 0.31 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.57 | 26.65 | 53.22 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:15 | #6 | Geochem | 29.55 | 29.9 | 59.45 | 2.46 | 0.35 | 1.51 | 0.07 | 22.41 | 0.12 | 0.067 | 0.0058 | 0.0516 | 0.0029 | ND |  | 0.2297 | 0.0041 | 0.2653 | 0.0124 | ND |  | ND |  | 0.0576 | 0.0025 | 0.788 | 0.0078 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.004 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0014 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0062 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0017 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 72.14 | 0.28 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.54 | 26.64 | 53.19 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:16 | #7 | Geochem | 29.53 | 29.91 | 59.44 | 1.65 | 0.34 | 1.7 | 0.07 | 22.47 | 0.11 | 0.0692 | 0.0059 | 0.0604 | 0.003 | ND |  | 0.2607 | 0.0042 | 0.1341 | 0.0106 | ND |  | ND |  | 0.0625 | 0.0026 | 0.661 | 0.007 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0038 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0011 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | ND |  | 0.0068 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0014 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 72.92 | 0.27 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.43 | 26.63 | 53.06 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:19 | #8 | Geochem | 29.51 | 29.9 | 59.4 | 2.81 | 0.31 | 2.44 | 0.07 | 23.26 | 0.11 | 0.0408 | 0.0054 | 0.0086 | 0.0026 | ND |  | 0.0432 | 0.0036 | 0.2615 | 0.0121 | ND |  | ND |  | 0.0864 | 0.0029 | 1.0352 | 0.0089 | ND |  | ND |  | 0.0017 | 0.0005 | 0.0041 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | ND |  | 0.0019 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0077 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0025 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 69.99 | 0.25 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.35 | 26.53 | 52.88 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:21 | #9 | Geochem | 29.52 | 29.9 | 59.42 | 2.58 | 0.32 | 2.44 | 0.07 | 24.64 | 0.12 | 0.0344 | 0.0055 | ND |  | ND |  | 0.0216 | 0.0037 | 0.2031 | 0.0115 | 0.0233 | 0.0051 | ND |  | 0.0762 | 0.0028 | 1.0299 | 0.009 | ND |  | 0.0018 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0005 | 0.0044 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | ND |  | 0.002 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0065 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0025 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 68.93 | 0.25 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.38 | 26.42 | 52.81 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:22 | #10 | Geochem | 29.61 | 29.91 | 59.52 | 2.33 | 0.41 | 1.97 | 0.07 | 22.62 | 0.13 | 0.023 | 0.0058 | ND |  | ND |  | 0.0228 | 0.0038 | 0.203 | 0.0123 | ND |  | ND |  | 0.0707 | 0.0029 | 0.8612 | 0.0089 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0036 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | ND |  | 0.0016 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0066 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0019 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 71.89 | 0.33 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.87 | 26.84 | 53.71 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:23 | #11 | Geochem | 29.56 | 29.9 | 59.46 | 1.96 | 0.34 | 1.85 | 0.07 | 24.39 | 0.12 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.1846 | 0.0115 | ND |  | ND |  | 0.0658 | 0.0027 | 0.8224 | 0.008 | ND |  | ND |  | 0.0019 | 0.0004 | 0.0032 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | ND |  | 0.0019 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0078 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0022 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 70.71 | 0.27 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.59 | 26.64 | 53.23 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:25 | #12 | Geochem | 29.55 | 29.9 | 59.45 | 2.49 | 0.33 | 2.21 | 0.07 | 24.35 | 0.12 | 0.034 | 0.0057 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.194 | 0.0116 | ND |  | ND |  | 0.085 | 0.003 | 0.9084 | 0.0085 | ND |  | ND |  | 0.0019 | 0.0004 | 0.004 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0015 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0069 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0019 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 69.71 | 0.26 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.54 | 26.63 | 53.17 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:28 | #13 | Geochem | 29.53 | 29.9 | 59.43 | 2.4 | 0.37 | 1.77 | 0.07 | 18.66 | 0.1 | 0.0843 | 0.0058 | 0.0993 | 0.0031 | ND |  | 0.4642 | 0.0048 | 0.1695 | 0.0108 | ND |  | ND |  | 0.0603 | 0.0025 | 0.7817 | 0.0077 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0041 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0012 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0067 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0018 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 75.49 | 0.3 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.46 | 26.59 | 53.06 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:29 | #14 | Geochem | 29.54 | 29.9 | 59.45 | 2.61 | 0.36 | 1.7 | 0.07 | 20.07 | 0.11 | 0.0955 | 0.0061 | 0.0934 | 0.0032 | ND |  | 0.3816 | 0.0045 | 0.1544 | 0.0108 | ND |  | ND |  | 0.0608 | 0.0026 | 0.754 | 0.0076 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0041 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0011 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0066 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.002 | 0.0002 | ND |  | ND |  | 0.0005 | 0.0002 | 74.06 | 0.29 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.49 | 26.64 | 53.13 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:31 | #15 | Geochem | 29.55 | 29.89 | 59.44 | 2.61 | 0.36 | 1.99 | 0.07 | 19.04 | 0.1 | 0.1098 | 0.0061 | 0.1032 | 0.0031 | ND |  | 0.4435 | 0.0047 | 0.1792 | 0.011 | ND |  | ND |  | 0.0761 | 0.0028 | 0.9604 | 0.0088 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0048 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0016 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0096 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0022 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 74.48 | 0.29 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.51 | 26.58 | 53.09 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:33 | #16 | Geochem | 29.52 | 29.9 | 59.42 | 1.74 | 0.31 | 2.05 | 0.07 | 23.37 | 0.11 | 0.0773 | 0.0059 | 0.0773 | 0.0031 | ND |  | 0.2861 | 0.0044 | 0.1644 | 0.0109 | ND |  | ND |  | 0.0627 | 0.0026 | 0.7558 | 0.0074 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0043 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0014 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0075 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0022 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 71.4 | 0.25 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.38 | 26.47 | 52.85 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:34 | #17 | Geochem | 29.54 | 29.9 | 59.44 | 2.28 | 0.36 | 2.03 | 0.07 | 19.14 | 0.1 | 0.1025 | 0.0061 | 0.1052 | 0.0032 | ND |  | 0.5105 | 0.0051 | 0.1672 | 0.0109 | ND |  | ND |  | 0.0717 | 0.0027 | 0.813 | 0.008 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0044 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0011 | 0.0001 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0055 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.002 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 74.76 | 0.29 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.5 | 26.6 | 53.1 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:38 | #18 | Geochem | 29.53 | 29.9 | 59.43 | 1.7 | 0.33 | 2.47 | 0.07 | 21.2 | 0.11 | 0.0455 | 0.0054 | 0.0154 | 0.0026 | ND |  | 0.1106 | 0.0037 | 0.2647 | 0.0121 | 0.019 | 0.005 | ND |  | 0.0891 | 0.0029 | 1.0423 | 0.0091 | ND |  | ND |  | 0.0027 | 0.0005 | 0.0044 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0014 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0058 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0023 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 73.02 | 0.27 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.41 | 26.57 | 52.98 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:40 | #19 | Geochem | 29.55 | 29.9 | 59.45 | 2.29 | 0.32 | 2.42 | 0.07 | 24.61 | 0.12 | 0.0352 | 0.0057 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.1929 | 0.0118 | ND |  | ND |  | 0.0737 | 0.0029 | 0.7731 | 0.0078 | ND |  | ND |  | 0.0017 | 0.0005 | 0.003 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0012 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0055 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0018 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 69.59 | 0.25 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.52 | 26.7 | 53.22 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:41 | #20 | Geochem | 29.56 | 29.91 | 59.47 | 2.43 | 0.33 | 2.38 | 0.07 | 23.6 | 0.12 | 0.0464 | 0.0058 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.1981 | 0.0119 | ND |  | ND |  | 0.0747 | 0.0029 | 0.9102 | 0.0087 | ND |  | ND |  | 0.0023 | 0.0005 | 0.004 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0014 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0059 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0021 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 70.34 | 0.26 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.59 | 26.72 | 53.31 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:43 | #21 | Geochem | 29.56 | 29.9 | 59.46 | 1.78 | 0.34 | 2.37 | 0.07 | 22.44 | 0.11 | 0.0348 | 0.0055 | ND |  | ND |  | 0.0525 | 0.0037 | 0.2211 | 0.0119 | ND |  | ND |  | 0.0689 | 0.0027 | 0.9626 | 0.0088 | ND |  | ND |  | 0.0016 | 0.0004 | 0.0034 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0012 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0067 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0017 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 72.04 | 0.27 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.57 | 26.66 | 53.23 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:44 | #22 | Geochem | 29.54 | 29.88 | 59.42 | 2.84 | 0.31 | 2.25 | 0.07 | 25.2 | 0.12 | 0.0306 | 0.0056 | ND |  | ND |  | ND |  | 0.1866 | 0.0115 | 0.0185 | 0.0052 | ND |  | 0.0724 | 0.0028 | 0.8465 | 0.0081 | ND |  | 0.0017 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0005 | 0.003 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0017 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0066 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0022 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 68.54 | 0.25 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.5 | 26.57 | 53.07 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:47 | #23 | Geochem | 29.56 | 29.89 | 59.45 | 3.01 | 0.32 | 2.62 | 0.07 | 20.01 | 0.1 | 0.1215 | 0.0062 | 0.0469 | 0.0028 | ND |  | 0.5966 | 0.0054 | 0.3018 | 0.0124 | 0.0181 | 0.005 | ND |  | 0.1309 | 0.0034 | 1.3518 | 0.0106 | ND |  | ND |  | 0.003 | 0.0005 | 0.0069 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0001 | ND |  | 0.0021 | 0.0001 | 0.0029 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0078 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0021 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 71.76 | 0.26 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.47 | 26.36 | 52.83 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:48 | #24 | Geochem | 29.53 | 29.9 | 59.44 | 2.18 | 0.3 | 2.2 | 0.07 | 25.98 | 0.12 | 0.0539 | 0.006 | ND |  | ND |  | 0.1041 | 0.0041 | 0.2053 | 0.0118 | ND |  | ND |  | 0.0689 | 0.0028 | 0.7794 | 0.0077 | ND |  | ND |  | 0.0015 | 0.0004 | 0.0034 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0001 | ND |  | 0.0042 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0013 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 68.42 | 0.24 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.46 | 26.58 | 53.04 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:50 | #25 | Geochem | 29.54 | 29.9 | 59.44 | 2.35 | 0.31 | 2.26 | 0.07 | 24.13 | 0.11 | 0.1036 | 0.0064 | 0.0517 | 0.003 | ND |  | 0.3931 | 0.0049 | 0.1879 | 0.0114 | 0.0194 | 0.0051 | ND |  | 0.0917 | 0.003 | 0.8477 | 0.0081 | ND |  | ND |  | 0.0025 | 0.0005 | 0.0045 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0011 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0048 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0013 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 69.55 | 0.24 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.48 | 26.52 | 53 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:51 | #26 | Geochem | 29.61 | 29.92 | 59.53 | 2.9 | 0.37 | 1.93 | 0.07 | 24.83 | 0.13 | 0.0639 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0031 | ND |  | 0.1892 | 0.0046 | 0.1576 | 0.012 | ND |  | ND |  | 0.0462 | 0.0026 | 0.7008 | 0.0079 | ND |  | ND |  | 0.0019 | 0.0005 | 0.003 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.001 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0046 | 0.0001 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0009 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 69.15 | 0.29 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.92 | 26.88 | 53.8 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:53 | #27 | Geochem | 29.56 | 29.9 | 59.46 | 2.83 | 0.35 | 1.98 | 0.07 | 23.51 | 0.12 | 0.0738 | 0.0062 | 0.033 | 0.0029 | ND |  | 0.3557 | 0.0048 | 0.1833 | 0.0116 | ND |  | ND |  | 0.0844 | 0.003 | 0.8104 | 0.0081 | ND |  | ND |  | 0.0015 | 0.0005 | 0.0043 | 0.0003 | ND |  | ND |  | 0.0012 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0075 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | 0.0014 | 0.0002 | ND |  | ND |  | ND |  | 70.13 | 0.27 | PASS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.62 | 26.57 | 53.19 | 541788 | Delta Professional | Ag | % | sda corn leaf 2016 | 805
2017-06-20 | 9:58 | #28 | Cal Check | 14.89 |  | 14.89 | [74 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 |  | 13 | 541788 | Delta Professional | Ag | %

## Averages
Set | Mg (mg/kg) | Mg STDEV | Al (mg/kg) | Al STDEV | Si (mg/kg) | Si STDEV | P (mg/kg) | P STDEV | S (mg/kg) | S STDEV | Ca (mg/kg) | Ca STDEV | Mn (mg/kg) | Mn STDEV | Fe (mg/kg) | Fe STDEV
Top soil-burned | 21460 | 4244.76 | 16680 | 1056.88 | 212420 | 17227.07 | 759 | 174.92 | 789.25 | 242.72 | 3357 | 1532.04 | 609.2 | 50.07 | 7633.2 | 1057.17
Mineral soil-burned | 24340 | 3167.49 | 21820 | 2688.31 | 238520 | 8698.68 | 330.5 | 73.89 | 86 | #DIV/0! | 292 | 121.39 | 747.75 | 89.16 | 9314.2 | 972.3
Top soil-unburned | 23280 | 3578.69 | 19080 | 1613.07 | 200560 | 19237.28 | 938.8 | 132.01 | 956.8 | 112.17 | 4171.8 | 866.89 | 663.2 | 71.49 | 8129.8 | 858.19
Mineral soil-unburned | 22080 | 4734.66 | 23780 | 816.7 | 234100 | 16205.86 | 385 | 70.43 | 154 | #DIV/0! | 815.5 | 410.83 | 757.6 | 77.73 | 9069.4 | 1036.79
Top soil-lab burned | 26540 | 3658.28 | 21980 | 2744.45 | 236920 | 22534.46 | 833.4 | 282.94 | 353.25 | 188.34 | 3207.5 | 1914.08 | 844.2 | 312.85 | 8980.2 | 2593.7